Description

The main objective of the project is to automate the watering process, as well produce high efficient products with lower cost and effort.

The system main plan has been set to start implementing the project by knowing what are the parts needed for the system.

The system will contain field devices, sensor, the PLC controller, racks and communication modules all connected together.

The system is connected to a database to save data; the user can display the data from any time at any time as needed, the database is connected to the PLC to allow data to transfer both ways.

The user will monitor the system and enter the standard parameters values in order to compare with the sensors readings; the comparison is used to decide what the PLC should do to get the desired value for each parameter in order to get the best output for the system.

يهدف المشروع الي حل مشكلة عدم استقرار إنتاجية المزارع الفلسطينية لنتيجة لعوامل مختلفة من عوامل جوية ,امراض أو أخطاء بشرية. فمن خلال تصميم نظام قادر على إدارة المزارع يحقق استقراريه الإنتاجية ويرفع كفاءته.

والحل المقترح كان تركيب أنظمة تحكم بالاعتماد على المتحكمات القابلة للبرمجة (PLC) بحيث يتم ترجمتها وربطها مع مجسات موزعة في المزرعة تقوم بقياس عوامل مختلفة كالرطوبة والحرارة والملحة التربة, وترتبط المتحكمات أيضاً مع الأجهزة الموجودة في المزرعة من مضخات وأجهزة تبريد أو تدفئة و أجهزة انذار ويقوم المتحكم بتفعيل تلك الأجهزة بناءً على قراءة المجسات وعلى البرنامج الذي يحتويه المتحكم.

ويتم تعديل البرنامج الموجود في المتحكم من قبل صاحب المزرعة بناءً على الحالة الجوية وطبيعة المنتجات.